南通市通州区益民水处理有限公司

细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目

招标文件

招标人：南通市通州区益民水处理有限公司

时  间：2024年4月3日

南通市通州区益民水处理有限公司

细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目采购招标

一、采购项目名称：

项目名称：南通市通州区益民水处理有限公司细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目

二、资金来源及最高限价：

资金来源：公司自筹

最高限价：人民币叁万陆仟元（36000.00元）整，报价超过最高限价的为无效投标。

三、项目需求说明：

- 为满足南通市通州区益民水处理有限公司厂区细格栅曝气沉砂池提砂工艺及城区第二集贸市场泵站的正常运行，需采购对公司本部细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站的清池服务。

- 四、项目概况：

- 对南通市通州区益民水处理有限公司细格栅曝气沉砂池（池面积约125平米）及城区第二集贸市场泵站（约4平米污水池）进行清池，（第二集贸市场泵站清池包含对该泵站潜污泵导杆进行加长改造，以满足潜污泵正常起吊，改造所产生的材料、人工等一切费用均包含在本项目中）

- 以上为项目的基本情况。为准确了解项目信息制定清池实施方案并确定投标报价，投标人在投标前应自行勘察现场，并以勘查的现场实际情况为准。后期清池施工过程中不得以任何理由降低服务标准或要求招标人增加服务费用。

五、投标人资格要求：

5.1 投标人是指向采购人提供货物或服务的法人、其他组织。供应商应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

5.3 本项目不接受联合体形式投标。

六、质量及服务要求：

- 6.1 本招标文件提出的是最低限度的技术要求， 中标人应保证提供符合本规范书和有关作业标准，并且功能完善性能优良的相应服务。同时必须满足有关安全作业等强制性标准和规范要求。

6.2 中标人施工时必须遵守招标人的厂纪厂规，自身劳保用品穿戴整齐，严格遵守有限空间安全操作规程，妥善保管自己的作业设备。

6.3 中标人应按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，结合有限空间作业事故风险，制定科学、合理、可行、有效的有限空间作业事故专项应急预案或现场处置方案。

- 6.4中标人需施工作业前组织对施工区域进行危险有害因素有效识别，并对识别出的危险有害因素实施实施相应风险管控措施。

6.5此项目为有限空间作业，中标人需提供作业工具设备、安全装备及应急处置设施，包括但不限于气体检测仪、正压式呼吸器、安全绳、安全帽、手套、梯子等；

6.6在施工前由中标人自行对施工人员进行有限空间作业的培训并取得中标人单位颁发的有限空间作业资格证方可作业，施工人员必须持有健康证并严格遵守各项规章制度。

6.7中标人承包南通市通州区益民水处理有限公司厂区细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站两处的清池服务，采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包一切风险系数的全面承包方式。

6.8中标人在服务过程中，若对招标人的设备造成损坏，产生的维修费用以及对生产造成的损失由中标人全权负责。如给招标人环境造成破坏，中标人应当无条件恢复原状。

6.9招标人验收合格后，代表中标人清池工作完成。

七、报价文件应包括下列内容：

- 7.1 报价单（盖公章）

- 7.2 营业执照复印件（盖公章）

7.3 投标申明函

7.4受限空间作业安全承诺书

7.5作业人员健康情况承诺书

- 7.6其它证明文件

八、投标文件递交截止时间及开标时间：

投标人必须在2023年4月15日14点以前，将1、报价单（单独密封）；2、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权书（如果有）、受限空间作业安全承诺书、作业人员健康情况承诺书等密封送至南通市通州区水务有限公司三楼东会议室。

开标时间：2023年4月15日14点。

开标地点：南通市通州区水务有限公司三楼东会议室。

九、中标方式：

有效报价的最低价中标。

- 十、投标保证金的递交：

9.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

9.2本项目投标保证金数额为500元整（现金）带至开标现场，未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标而予以拒绝。

- 十一、投标保证金的退还：

11.1未中标的投标人的投标保证金将在开标结束后根据招投标实际情况予以退还（无息）。

11.2中标人的投标保证金，在签署合同后无息退还。

- 十二、履约保证金：

11.1本项目中标后的履约保证金为合同金额的10%。

11.2在中标通知书发出签收后30日内，中标人凭“中标通知书”和已经汇至招标人账上的“履约保证金”凭证，与招标人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

11.3中标人按要求保质保量的完成服务任务，通过招标人考核并提交合同约定的资料后，招标人一次性无息退还履约保证金。

11.4由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履约的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额扣除并不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的赔偿责任。

- 十三、付款方式：中标人在清池服务工作完成后，经过招标人验收合格，中标人开具全额发票后十五天内招标人一次性付款。

十四、招标文件的询问

- 1、投标人对招标活动事项有疑问的，应当在2024年4月10日17:00前向招标人提出询问，招标人将在2024年4月12日17:00前对投标人依法提出的询问作出答复。
    2、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的应当在2024年4月10日提出，潜在投标人或者其他利害关系人应当在法定异议期内一次性提出针对同一招标环节的全部异议。异议书必须包含被异议项目名称、招标公告（文件）发布时间、异议事项、证据材料、法律依据（具体条款）、异议人名称、地址联系人、联系方式等。招标人只接受以纸质原件形式送达的异议，不接受以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的异议。异议书必须由法定代表人签字或盖章，并加盖投标人公章。若受委托人签字或盖章的必须附法定代表人针对当次异议的授权。

- 招标人将在收到异议之日起三日内作出答复。

- 3、招标人委托招标代理机构招标的，投标人可以向招标代理机构提出询问或者异议，招标代理机构依照《中华人民共和国招标投标法》有关规定就招标人授权范围内的事项作出答复。
    4、招标人可能在2024年4月12日前对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，如澄清或修改时间晚于国家有关法律法规规定的，招标人将顺延提交投标文件或者资格预审申请文件的截止时间，并以网上发布形式通知所有获取招标文件或资格预审文件的潜在投标人。

十五、联系方式：

| 招标人： | 南通市通州区益民水处理有限公司 |
| --- | --- |
| 地址： | 江苏省南通市通州区希望大道666号 |
| 联系人： | 陈先生 |
| 电话： | 0513-68355029 |

- 南通市通州区益民水处理有限公司

- 细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目协议

- 甲方:南通市通州区益民水处理有限公司

- 乙方:

- 一、服务内容：对甲方厂区细格栅曝气沉砂池（池面积约125平米）及城区第二集贸市场泵站（约4平米污水池）进行清池，（第二集贸市场泵站清池结束后需对该泵站潜污泵导杆进行加长改造，以满足潜污泵正常起吊，改造所产生的材料、人工等一切费用均包含在本项目中）

二、质量及服务要求：

- 2.1 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，乙方应保证提供符合本规范书和有关作业标准，并且功能完善性能优良的相应服务。同时必须满足有关安全作业等强制性标准和规范要求。

2.2 乙方施工时必须遵守甲方的厂纪厂规，自身劳保用品穿戴整齐，严格遵守有限空间安全操作规程，妥善保管自己的作业设备。

2.3 乙方应按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令底2号）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，结合有限空间作业事故风险，制定科学、合理、可行、有效的有限空间作业事故专项应急预案或现场处置方案。

2.4 乙方施工作业前应组织作业人员对施工区域进行危险有害因素有效识别，并对识别出的危险有害因素实施实施相应风险管控措施。

2.5此项目为有限空间作业，乙方需提供作业工具、安全装备及应急处置设施，包括但不限于气体检测仪、正压式呼吸器、安全绳、安全帽、手套、梯子等；

2.6在施工前由乙方自行对施工人员进行有限空间作业的培训并取得乙方单位颁发的有限空间作业资格证方可作业，施工人员必须持有健康证并严格遵守各项规章制度。

2.7乙方承包甲方厂区及泵站清池服务，采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包一切风险系数的全面承包方式。

2.8乙方在服务过程中，若对甲方的设备造成损坏，产生的维修费用以及对生产造成的损失由乙方全权负责。如给甲方环境造成破坏，乙方应当无条件恢复原状。

2.9甲方验收合格后，代表乙方清池工作完成。

三、甲方权力和义务

3.1甲方依据合同的约定对乙方的工作进行检查、监督。按实际需要，甲方无偿提供冲洗水源、供电电源给乙方使用（第二集贸市场泵站甲方无法提供冲洗水源，需乙方自行解决水源问题）。

3.2甲方有权对工作质量、安全进行监督，提出意见并要求乙方改正。

3.3甲方根据合同要求按时向乙方支付服务费用。

四、乙方的权力和义务

4.1依照本合同规定具体标准及甲方确认好的清池方案保证甲方南通市通州区益民水处理有限公司厂区及泵站清池工作的质量水平，确保安全施工。乙方现场管理人员需持有毒有害有限空间作业证书并全程上岗。乙方明确服务现场管理人员为：    （电话：           ）。

4.2教育员工遵守甲方的各项管理制度，爱护各种设施。接受甲方管理人员的指导和监督，对甲方提出的建议进行整改。乙方需在甲方签署有限空间作业票的前提下开展清池工作。乙方工作人员每次下池冲洗均需签署有限空间作业票，如有未执行有限空间作业票制度擅自开展工作的，发现一次扣2000元。

4.3安全规范：乙方应保证本次清池服务的安全施工，必须做到施工前设置安全线、安全警示标志；施工中人离池盖，防范过往行人跌落；施工后清理现场，保证现场清洁卫生。乙方工作人员的安全由乙方负责，如因乙方未严格遵守招标文件第六条或不严守危险作业操作要求等原因造成任何事故意外，乙方应承担全部责任。在清池过程中发生任何事故及纠纷均由乙方承担，甲方概不负责。

4.4员工保险：乙方应为员工提供人身安全财产保险。

4.5乙方根据合同要求按时向甲方收取承包的服务费用。

4.6乙方进场作业人员年龄均为男性，不超过60周岁且身体健康，无影响从事本工种作业的疾病和生理缺陷，能够胜任该项目现场施。

五、技术要求：

- 5.1 本文件提出的是最低限度的技术要求，乙方应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完善性能优良的相应服务。同时必须满足有关安全环保等强制性标准和规范要求。

- 5.2 乙方施工时必须遵守甲方的厂纪厂规，自身劳保用品穿戴整齐，严格遵守安全操作及有限空间规程，妥善保管自己的设备。

- 5.3 乙方单位人员在甲方厂区及各泵站范围内对自身的安全负责，乙方自身原因造成的人身损害由乙方自行承担全部责任。

5.4 双方签署合同之前乙方必须向甲方提供一份关于有限空间冲洗、清池作业的业绩合同。

六、投标保证金：

甲乙双方签署合同之后甲方将投标保证金全额退给乙方。

- 七、履约保证金：

乙方按合同要求保质保量的完成服务任务，通过甲方验收合格后，甲方一次性无息退还履约保证金。

八、付款：乙方在清池服务工作完成后，经过甲方验收合格，乙方开具全额发票后十五天内甲方一次性付款。

九、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，签字盖章后至清池完工验收，款项结清前有效。本合同未尽事宜，双方协商解决。

十、解决合同纠纷的方式由当事人从下列方式中选择一种：

10.1协商解决不成的提交项目所在地仲裁委员会仲裁；

10.2协商解决不成的依法向项目所在地人民法院起诉。

| 甲 方: | 南通市通州区益民水处理有限公司 |  | 乙 方： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 通州区希望大道666号 |  | 地 址： |  |
| 代表人： |  |  | 代表人： |  |
| 电 话： | 0513-68355029 |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 开户行： | 建设银行南通分行通州支行 |  | 开户行： |  |
| 帐 号： | 32001647436052507905 |  | 帐 号： |  |
| 税 号： | 913206127317685239 |  | 税 号： |  |

## 法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系______________（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

日期：年月日

## 授权委托书

本人_________(姓名)系___________________(投标人单位名称)的法定代表人，现委托_____________(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：性别：年龄：

代理人单位：部门：职务：

投标人（盖单位章）：

法人代表人（签字或印章）：

日期：

## 投标函

致（招标单位名称）：

根据贵方采购的招标文件，授权代表（姓名、职务、）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本贰份。

据此函，我方宣布同意如下：

1、根据已收到的：南通市通州区益民水处理有限公司细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目招标文件（含答疑），我单位经研究招标文件后，我方愿以人民币　　　　　　　　　　元的投标总价（具体详见明细报价单）完成该项目。

2、招标响应人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我们同意在从规定的开标之日起六十天为投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任，我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标文件有关的其他资料。

6、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人不向未中标人解释未中标理由的义务。

7、我们出具金额为人民币500元整的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后的7天内未能或拒绝签订合同协议书；出现弄虚作假以及违反招投标法规定的情况；或未能在规定时间内提交履约保证金，招标人有权没收投标担保金，另选中标单位。

8、投标人同意提供按照招标人可能要求的与其评审有关的一切数据或资料，同时也理解，招标人及招标代理人不负担我们的任何投标费用。

9、投标人确认本招标文件限定的投标时间不影响我们的正常投标。

10、一旦我方成交，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

11、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按相关的法律法规给予惩罚。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人（签名或印鉴）：

授权委托代理人（签名或印鉴）：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

年   月   日

投标声明函

致南通市通州区益民水处理有限公司：

1、我方承诺（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备及专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）；以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

2、我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单；否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

3、我方承诺参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

4、我方承诺完全具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，完成供货。

6、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

7、我方投标文件有效期为自开标日起60个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

8、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

9、我方承诺所提供的货物完全响应招标文件“项目需求”内容。

10、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

11、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

12、我方委托授权(姓名:_________，身份证号:_________，联系电话：________)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

13、我方承诺将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

日期：

注：1、出具本函的单位属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

- 若本项目允许联合体投标，且投标人为联合体的，则上文中“我方”包含联合体各方。

受限空间作业安全承诺书

为了保障清池施工期间的安全，坚持以预防为主，本着“谁施工谁负责”“谁主管谁负责”的原则，我单位郑重承诺：

一、按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规及规范规定，建立健全安全管理制度和安全操作规程，配备符合作业要求的施工作业人员。

二、为作业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督教育其按照规定正确佩戴和使用。

三、清池期间不动用明火，施工人员不在作业区域吸烟。

四、作业人员只在规定的施工范围内活动，严禁在其他区域逗留，若导致发生公共安全责任事故或损坏公共设施、设备及其他第三方的私有财物，由本人/本单位全权承担所有的法律责任和经济赔偿责任。

五、施工作业前对施工区域危险有害因素进行有效识别，并对识别的危险有害因素进行风险管控。建立完善应急预案体系，加强应急教育，配备应急救援器材。按照受限空间作业要求严守“作业票”制度。在作业过程中，一旦发现异常情况必须立即停工并撤出作业人员，如发生人员伤、亡事故，由本人/本单位承担全部负责。

六、施工完毕后，及时撤走施工设施，清理干净施工现场。

特此承诺。

施工单位：

责任人签状：

日期：

作业人员健康情况承诺书

我单位有以下人员将前往贵单位________项目开展施工作业：

XX，男，身份证号：32**************；

XX，男，身份证号：32**************；

XX，男，身份证号：32**************；

为了保证个人人身安全，维护正常的工作和生活秩序，我单位郑重承诺：

以上人员年龄均为男性不超过60周岁且身体健康，无影响从事本工种作业的疾病和生理缺陷，能够胜任该项目现场施工工作。在此期间（至退场）施工过程中，若由自身疾病引发人员伤、亡事故，由本人/本单位自行承担。

特此证明。

施工单位：

责任人签状：

日期：

报价单

- 南通市通州区益民水处理有限公司细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目协议，我方愿以人民币　　　　　　　　　　元（大写：      ）的投标总价完成该项目。明细见下表：

| 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司本部细格栅曝气沉砂池清池 |  |
| 2 | 第二集贸市场泵站（含泵池潜污泵导杆加长改造人工、材料等一切费用） |  |
| 合价总报价(大写): (小写： ) |  |  |

备注：

- 本表为参考表，投标人可根据实际情况自行改动，必须提供；

2、投标报价为响应及完成服务项目所需的全部费用，包含但不限于如：人工费、措施费、差旅费、食宿费、仪器、设备、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、、保险、管理费、利润、税金、检测费、、政策性文件规定的费用，以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用；

廉政协议

协议单位：甲方（简称甲方）：南通市通州区益民水处理有限公司

乙方（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目各方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经协议各方协商，现就南通市通州区益民水处理有限公司细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目自愿签订廉政协议：

一、协议各方应当自觉遵守国家、省、市关于采购工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与卖方的正常业务交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与买方工程有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程材料设备供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现买方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者买方上级单位举报。甲方不得找任何借口对卖方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由卖方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉政合同作为 合同书的附件，与合同书具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。

| 甲 方: | 南通市通州区益民水处理有限公司 |  | 乙 方： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 通州区希望大道666号 |  | 地 址： |  |
| 代表人： |  |  | 代表人： |  |
| 电 话： | 0513-68355029 |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 开户行： | 建设银行南通分行通州支行 |  | 开户行： |  |
| 帐 号： | 32001647436052507905 |  | 帐 号： |  |
| 税 号： | 913206127317685239 |  | 税 号： |  |

安全生产合同

为南通市通州区益民水处理有限公司细格栅曝气沉砂池及第二集贸市场泵站清池项目在实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方南通市通州区益民水处理有限公司（以下简称“甲方”）与乙方

（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同:

—、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行南通市通州区益民水处理有限公司污水池清池有关安全要求。

2.按照“安全第—、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全、管经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到施工与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，严格遵守有关有限空间作业规程制度，认真执行合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第—、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织地开展安全生产活动。

3.乙方工作人员每次下池冲洗均需签署有限空间作业票，经甲方人员审核后方可开展作业。

4.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

5.所有施工机具设备和有限空间作业的设备均应合格，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

6.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

7. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。因此产生的各项损失均由乙方承担。

本合同正本一式肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲 方: | 南通市通州区益民水处理有限公司 |  | 乙 方： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 通州区希望大道666号 |  | 地 址： |  |
| 代表人： |  |  | 代表人： |  |
| 电 话： | 0513-68355029 |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |
| 开户行： | 建设银行南通分行通州支行 |  | 开户行： |  |
| 帐 号： | 32001647436052507905 |  | 帐 号： |  |
| 税 号： | 913206127317685239 |  | 税 号： |  |